## Ark1
Sammenligningsskema for opvarmning
(tast i de gule felter)
Standardhus | [9 empty] | Lavenergihus
Areal (standard 130 [m2]) | 130 | [m2] | [7 empty] | Areal | 130 | [m2] |  |  |  |  | opdateret | 2024-02-07
Varmeforbrug standardhus (standard 18,1 [MWh]) | 18.1 | [MWh] | [7 empty] | Energiramme (BR2020 25,0 [kWh/m2/år]) (Kan ændres) | 25 | [kWh/m2/år]
Investering varmepumpe | 120000 | [DKK] (ekskl. Moms) | [7 empty] | Investering varmepumpe | 120000 | [DKK] (ekskl. Moms)
Kalkulationsrente | 4% | [8 empty] | Kalkulationsrente | 4%
Afskrivningstid | 25 | år | [7 empty] | Afskrivningstid | 25 | år
Standard fjernvarmeopvarmet hus | [9 empty] | Lavenergi fjernvarmeopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 18.1 | [MWh] |  |  | á | 165 | [DKK/MWh] | 2986.5 | [DKK] | Varmeforbrug lavenergihus | 12 | [MWh] |  |  | á | 165 | [DKK/MWh] | 1980 | [DKK]
Effektbidrag | 0-70 | [m2] | 70 | [m2] | á | 0 | [DKK/m2] | 0 | [DKK] | Effektbidrag | 0-70 | [m2] | 70 | [m2] | á | 0 | [DKK/m2] |  | [DKK]
| 70-100 | [m2] | 30 | [m2] | á | 16.5 | [DKK/m2] | 495 | [DKK] |  | 70-100 | [m2] | 30 | [m2] | á | 8.25 | [DKK/m2] | 247.5 | [DKK]
| 101-150 | [m2] | 30 | [m2] | á | 14.5 | [DKK/m2] | 435 | [DKK] |  | 101-150 | [m2] | 30 | [m2] | á | 7.25 | [DKK/m2] | 217.5 | [DKK]
| 151-x | [m2] | 0 | [m2] | á | 8 | [DKK/m2] | 0 | [DKK] |  | 151-x | [m2] | 0 | [m2] | á | 4 | [DKK/m2] | 0 | [DKK]
Stikledningsbidrag (hvis der ikke allerede er installeret fjernvarme) |  |  | 35 | [m] | á | 730 | [DKK/m] | 1572.6016 | [DKK] | Stikledningsbidrag (hvis der ikke allerede er installeret fjernvarme) |  |  | 35 | [m] | á | 730 | [DKK/m] | 1572.6016 | [DKK]
Investeringsbidrag | [5 empty] | 15000 | [DKK] | 923.2495 | [DKK] | Investeringsbidrag | [5 empty] | 15000 | [DKK] | 923.2495 | [DKK]
Abonnementsbidrag (inkl. de første 70 m2 effektbidrag) | [5 empty] | 1100 | [DKK] | 1100 | [DKK] | Abonnementsbidrag (inkl. de første 70 m2 effektbidrag) | [5 empty] | 1100 | [DKK] | 1100 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 7512.351 | [DKK] | I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 6040.851 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 1878.0878 | [DKK] | Moms 25 % | [7 empty] | 1510.2128 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 9390.4388 | [DKK] | [8 empty] | 7551.0638 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 11268.5266 | [DKK] | I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 9061.2766 | [DKK]
Standard elopvarmet hus | [9 empty] | Lavenergi varmepumpeopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 18.1 | [MWh] | [7 empty] | Varmeforbrug lavenergihus | 12 | [MWh]
[10 empty] | COP varmepumpe | 3.5 | [-]
Pris er fra goenergi på elpris.dk (2024.02.07) ekskl. afgift | 207.45 | [øre/kWh] (inkl. moms) | [7 empty] | Pris er fra goenergi på elpris.dk (2024.02.07) ekskl. afgift | 207.45 | [øre/kWh] (inkl. moms)
Elforbrug til opvarmning | 18100 | [kWh] |  |  | á | 165.96 | [øre/kWh] | 30038.76 | [DKK] | Elforbrug til opvarmning | 3428.5714 | [kWh] |  |  | á | 165.96 | [øre/kWh] | 5690.0571 | [DKK]
Reduktion af el-afgift for forbrug over | [9 empty] | Reduktion af el-afgift for forbrug over | [8 empty] | [DKK]
4.000 kWh 88,80 [øre/kWh] ekskl. moms |  |  |  |  | á | -76.1 | [øre/kWh] | -13774.1 | [DKK] | 4.000 kWh 88,80 [øre/kWh] ekskl. moms |  |  |  |  | á | -76.1 | [øre/kWh] | -2609.1429 | [DKK]
[10 empty] | Serviceomkostninger | [7 empty] | 2500 | [DKK]
[10 empty] | Forrentning og afskrivninger | [7 empty] | 7385.9957 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 16264.66 | [DKK] | I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 12966.91 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 4066.165 | [DKK] | Moms 25 % | [7 empty] | 3241.7275 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 20330.825 | [DKK] | I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 16208.6375 | [DKK]
Standard varmepumpeopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 18.1 | [MWh]
COP varmepumpe | 3.5 | [-]
Pris er fra goenergi på elpris.dk (2024.02.07) ekskl. afgift | 207.45 | [øre/kWh] (inkl. moms)
Elforbrug til opvarmning | 5171.4286 | [kWh] |  |  | á | 165.96 | [øre/kWh] | 8582.5029 | [DKK]
Reduktion af el-afgift for forbrug over | [8 empty] | [DKK]
4.000 kWh 88,80 [øre/kWh] ekskl. moms |  |  |  |  | á | -76.1 | [øre/kWh] | -3935.4571 | [DKK]
Serviceomkostninger | [7 empty] | 2500 | [DKK]
Forrentning og afskrivninger | [7 empty] | 7385.9957 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 14533.0414 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 3633.2604 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 18166.3018 | [DKK]
Standard olieopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 18.1 | [MWh]
Brændværdi fyringsolie | 10 | [kWh/l]
Virkningsgrad kedel | 0.9 | [-]
Pris fra fyringsolie-online.dk Super Olie (2022.01.06) | 12.97 | [DKK/l] (inkl. moms)
Olieforbrug | 2011.1111 | [l] |  |  | á | 10.376 | [DKK/l] | 20867.2889 | [DKK]
Oliefyrsservice, skorstensfejning, el til brænder og pumper m.m. | [7 empty] | 2000 | [DKK]
Reparation, forrentning og afskrivninger | [7 empty] | 2000 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 24867.2889 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 6216.8222 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 31084.1111 | [DKK]